各项目部自备规范标准明细

根据日常专项方案审查，发现部分项目部引用的标准名称及标准代号不全、不正确，现把《施工现场质量安全标准化管理实施导则》涉及的规范提供给大家，以利编制专项施工方案使用。
	序号
	规范名称
	规范号

	1
	建筑施工安全检查标准
	JGJ59-2011

	2
	建筑施工基坑支护技术规程
	JGJ120-2012

	3
	建筑基坑工程监测技术规范
	GB50497-2009

	4
	建筑施工土石方工程安全技术规范
	JGJ180-2009

	5
	钢管脚手架扣件
	GB5831-2006

	6
	建筑施工模板安全技术规范
	JGJ162-2008

	7
	建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范
	JGJ130-2011

	8
	塔式起重机安全规程
	GB5144-2006

	9
	建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程
	JGJ196-2010

	10
	龙门架及井架物料提升机安全技术规程
	JGJ188-2010

	11
	施工升降机安全规程
	GB10055-2007

	12
	建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程
	JGJ215-2010

	13
	起重机械安全规程
	GB6067-2010

	14
	建筑施工工具式脚手架安全技术规范
	JGJ202-2010

	15
	建设工程施工现场供电安全规范
	GB50194-2002

	16
	施工现场临时用电安全技术规范
	JGJ46-2005

	17
	建筑机械使用安全技术规程
	JGJ33-2012

	18
	施工现场机械设备检查技术规程
	JGJ160-2008

	19
	建设工程施工现场消防安全技术规范
	GB50720-2010

	20
	建筑施工现场环境与卫生标准
	JGJ146-2004

	21
	施工现场临时建筑物技术规范
	JGJ/T188-2009

	22
	建设工程施工现场消防安全技术规范
	GB50720-2010

	23
	建筑施工高处作业安全技术规范
	JGJ80-91

	24
	建筑施工组织设计规范
	GB/T50502-2009

	25
	建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范
	JGJ128-2010


安全设备管理处                                       
